福建省泉州市气象局政策法规科

泉气法函〔2022〕5号

福建省泉州市气象局政策法规科关于建立雷电防护装置检测机构防雷安全主体责任的通知

各雷电防护装置检测机构：

为进一步厘清和完善防雷安全相关单位的责任体系，根据《福建省气象局办公室关于建立防雷安全责任落实工作清单的通知》（闽气办发〔2022〕4号）文件精神，结合我市防雷安全监管工作实际，制定我市雷电防护装置检测机构防雷安全责任落实工作清单。请各雷电防护装置检测机构严格贯彻落实以下各项主体责任：

1.承担雷电防护装置检测主体责任，遵守国家有关标准，确保出具的雷电防护装置检测数据与结果的真实、客观、准确。

2.按照资质等级承担相应的雷电防护装置检测工作，不超出资质等级承接雷电防护装置检测，不转包或者违法分包。

3.设立分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动的，要及时向开展活动所在地的省级气象主管机构报告，并报送检测项目清单，主动接受当地气象主管机构的监督管理。

4.从取得资质证后次年起，在每年的第二季度通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）向资质认定机构报送年度报告。

5.开展检测时，检测人员要具备雷电防护装置检测能力，并向被检单位出具检测资质证书等，接受被检单位核验。

6.检测仪器仪表要在计量有效期内，检测原始记录、雷电防护装置检测报告要如实记录现场检测使用的仪器仪表型号和设备编号。

7.雷电防护装置检测活动结束后，在二十个工作日内将雷电防护装置检测报告上传福建气象“数字监管”服务业务平台（正在建设）。发现被检测的重点单位存在雷电防护装置安全隐患的，要向该单位提出整改意见或建议，整改完成后进行复检，并将复检检测报告再次上传至该监管平台。

8.保证本单位能够持续符合资质等级认定条件和要求，健全质量管理体系，定期审查和完善，确保管理体系有效运行。

设置分支机构的,要确保分支机构检测技术人员能力水平、技术装备、检测质量符合相关要求。

9.完善技术档案和安全管理制度，对检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性，对从事雷电防护装置检测的专业技术人员做好安全培训和警示教育。

10.配合气象主管机构开展行政检查、质量考核等工作，对责令整改的事项按期限完成整改。

福建省泉州市气象局政策法规科

2022年4月29日