附件

将乐县气象局2025年度

防雷安全生产检查工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，按照上级气象部门和将乐县委县政府有关工作部署，为全面排查整治重大风险隐患，坚决防范遏制重特大事故，将乐县气象局决定开展防雷安全生产检查工作，现制定如下实施方案。

一、指导思想

按照上级气象部门和将乐县委县政府部署要求，进一步深化防雷安全生产大排查大整治，开展防雷安全生产检查，全力查隐患、找问题、补短板、堵漏洞，确保将乐县安全生产形势持续稳定。

- 工作目标

通过集中开展防雷安全生产专项检查，切实消除防雷安全盲区和死角，堵塞安全监管漏洞，深入开展事故隐患自查自纠和安全风险排查工作，为有效管控因雷击引起的火灾和爆炸事故打好基础。

三、组织领导

成立将乐县气象局防雷安全生产检查工作领导小组。负责指挥、指导、协调、督查防雷安全生产检查工作，落实各项安全生产工作措施。

组长：刘晓维

副组长：罗小清、谢世平

成员：陈林、罗玉芳、谢少轩、钟斯乔

四、开展时间

自方案印发之日起至2025年12月31日。

五、检查范围

将乐县26家危化品生产、储存企业等防雷安全监管对象。

六、工作安排

防雷安全生产检查时间自方案印发之日起至12月底。

（一）全面自查

各防雷安全监管重点单位要落实防雷安全主体责任，建立健全企业法定代表人、实际控制人、实际负责人同为防雷安全第一责任人的安全责任制；制定防雷安全事故应急预案，加强防雷设施建设和运行管理，配备防雷安全管理人员；定期开展防雷装置的安全检测和检查，对照《防雷安全重点单位防雷安全主体责任清单》，落实安全主体责任及各项安全保障措施；严格落实安全生产制度建设、隐患排查、风险防控、日常检查、员工培训。

（二）检查整改

每年4月至9月为雷电高发期，将乐县气象局将依照防雷安全重点单位清单全面开展防雷安全生产检查。广泛发动、全面动员生产经营单位按照规范邀请符合资质的中介机构开展防雷安全检测和内部安全自查。对防雷安全监管对象库内的单位企业进行全覆盖检查，全面掌握安全风险，及时发现和消除事故隐患和问题，对存在重大事故隐患的生产经营单位，将及时要求企业限期整改，对拒不整改的单位，将上报县安办，并建议采取停产停工等强制措施。

（三）开展“回头看”检查

重点开展防雷安全“回头看”，根据前期检查结果，结合实际，强化排查整治，对不放心的薄弱部位和环节驻点盯守，严格管控，严防漏管失控的问题发生。

七、检查方式

此次检查以单位自查和上级监督检查相结合方式进行，自觉接受地方政府和相关部门的监督检查。在全面督查检查的基础上，将采取明查暗访、随机抽查、突击检查、回头检查等多种方式进行定期和不定期抽查。对重大隐患，挂牌督办、一盯到底。

八、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。开展防雷安全生产检查工作领导小组成员要各司其责，抓好防雷安全生产检查各项工作的落实和配合。

（二）统筹工作安排，认真组织实施。广泛进行动员部署，细化检查方案，落实必要的人力、物力和财力保障，以预防为主、落实责任为重点，全面深入排查治理安全隐患，强化安全措施，总结检查成效，建立长效机制，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

（三）加强宣传教育，及时总结经验。通过防雷安全生产检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，加强宣传科普，增强安全意识，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。